RC-温湿度记录仪选型表

| 产品 | 型号 | 量程 | 精度 | 记录容量 | 传感器 | 规格 | 报警方式 | 探头 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度记录仪 | RC-HT701A | -20~+70℃ 0~100 %RH | ±0.5℃ ±3%RH | 30000 | 电阻型 霍尼威尔 | 液晶双路 | 外接报警器 | 内置 |  |
|  | RC-HT601A | -20~+70℃ 0~100 %RH | ±0.5℃ ±3%RH | 30000 | 电阻型 霍尼威尔 | 液晶双路 | 内置 | 内置 |  |
|  | RC-HT501A | -20~+70℃ 0~100 %RH | ±0.5℃ ±3%RH | 30000 | 电阻型 霍尼威尔 | 液晶双路 |  | 内置 |  |
|  | RC-HT701B | -40~+100℃ 0~100 %RH | ±0.5℃ ±3%RH | 30000 | 电阻型 霍尼威尔 | 液晶双路 | 外接报警器 | 外置 |  |
|  | RC-HT601B | -40~+100℃ 0~100 %RH | ±0.5℃ ±3%RH | 30000 | 电阻型 霍尼威尔 | 液晶双路 | 内置 | 外置 |  |
|  | RC-HT501B | -40~+100℃ 0~100 %RH | ±0.5℃ ±3%RH | 30000 | 电阻型 霍尼威尔 | 液晶双路 |  | 外置 |  |
| 双温度记录仪 | RC-DT618B | -40~+100℃ | ±0.5℃ | 30000 | NTC | 液晶双路 | 内置 | 外置 |  |
| 单温度 记录仪 | RC-T701A | -20~+70℃ | ±0.5℃ | 30000 | 电阻型 | 液晶单路 | 外接报警器 | 内置 |  |
|  | RC-T601A | -20~+70℃ | ±0.5℃ | 30000 | 电阻型 | 液晶单路 | 内置 | 内置 |  |
|  | RC-T501A | -20~+70℃ | ±0.5℃ | 30000 | 电阻型 | 液晶单路 |  | 内置 |  |
|  | RC-T701B | -40~+100℃ | ±0.5℃ | 30000 | 电阻型 | 液晶单路 | 外接报警器 | 外置 |  |
|  | RC-T601B | -40~+100℃ | ±0.5℃ | 30000 | 电阻型 | 液晶单路 | 内置 | 外置 |  |
|  | RC-T501B | -40~+100℃ | ±0.5℃ | 30000 | 电阻型 | 液晶单路 |  | 外置 |  |
|  | RC-T200 | -20~+70℃ | ±0.5℃ | 30000 | NTC | 无 |  |  |  |

附注：1、本报价单包含：记录仪主机、传感器、通讯连接线、软件。

2、可根据用户需要特别定制，如传感器内置、外置、加长、特殊报警等。

3, 仪器承受温度70℃，70-100℃建议用外置探头。

4、若需USB与电脑相联，可另外优惠提供USB转接线， ￥60.00元/线。